表1

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 遗传分析仪 |
| 采购项目金额 | 78万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 农业部作物有害生物综合治理重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 78万元 |
| 项目使用单位 |  |
| 项目组织单位 |  |
| 申 请 理 由 | 植物抗病虫基因或病原菌致病基因的定位、克隆和功能分析，植物与病原互作的表达谱分析是研究植物抗性机理、病原菌致病机理、开展抗病虫基因工程的重要基础性工作，也是本实验室承担的国家自然基金项目、转基因专项、现代农业产业技术体系、行业专项等国家和省级科研项目的重要研究内容。目前本实验室现有的DNA检测和分析设备，主要是PCR仪和常规定量PCR仪、琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳设备，通量低，重复性差，功能基因分析效率低，严重影响科研工作。因此迫切需要高通量的遗传分析系统，能够在较短的时间内同时对上千个功能基因进行表达分析，完成病原菌基因组的重测序、病原与寄主互作的转录组测序。这类仪器在植物抗病机理和病原菌致病机理研究及重要基因克隆方面具有重要应用价值，能够大大提升本领域的研究水平，提高科研效率。实验室目前没有此类仪器，为加快病原与寄主的基因组学科研进度，提高科研效率，急需购买该类仪器。 盖 章 年 月 日 |

表3

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 拟采购产品名称 | 遗传分析仪 |
| 拟采购产品金额 | 78万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 农业部作物有害生物综合治理重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 78万元 |
| 二、申请理由 |  |
| √1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： 该仪器采用新一代半导体测序技术，用于病原菌和寄主植物的基因组测序、重测序，转录组测序，功能基因的高通量表达分析等，是植物病原致病机理和寄主抗病机理研究的必备仪器，能够同时分析96个以上样品，测序读长达400bp，2Gb的测序通量的时间≤8小时，能同时进行上千个基因的表达分析。仪器在植物抗病机理和病原菌致病机理研究及重要基因克隆方面具有重要应用价值，能够大大提升本领域的研究水平，提高科研效率，急需购买该类仪器。目前国内尚不能生产同类仪器，因此需要采购进口遗传分析仪。 |  |
| - 专家论证意见 |  |
| 法律专家： 对采购方提供的相关资料进行审查，该仪器符合我国相关法规政策规定。该设备属于非限制进口仪器，建议采购进口设备。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家1： 该仪器采用最新的半导体测序技术，在病原菌和寄主植物的基因组测序、重测序、转录组测序、功能基因的高通量表达分析等方面应用前景广阔，目前国内尚不能生产同类仪器，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家2： 该设备能够同时分析96个以上样品，测序读长达400bp，2Gb的测序通量的时间≤8小时，能够同时进行上千个基因的表达分析，单位现有设备不能满足目前科研工作的需要，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家3： 该设备具有高通量测序功能，特别适于小型基因组如病原菌的测序和重测序、病原与植物互作的转录组测序、基因组的高通量表达分析，目前国内尚没有同类功能的仪器，建议采购买口仪器。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家4： 该仪器具有高通量、成本低、自动化程度高、稳定性好等优点，特别适于病原菌与寄主互作的基因组学研究，为满足当前科研任务及今后科研工作发展的需要，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日. 注：《政府采购进口产品专家论证意见》后应附该产品论证专家名单表（附后） |