政府采购进口产品申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 四元梯度高效液相色谱仪 |
| 采购项目金额 | 50.00万元 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 项目使用单位 |  |
| 项目组织单位 | 河南农业大学 |
| 申请理由 | 我院承担着我省新品种选育和资源调查等方面的科研任务，科研检测涉及内源激素、有机酸、氨基酸、维生素、多糖、蛋白质和天然产物有效成分分析的繁重任务，分析样本上万个。 拟购买的四元梯度高效液相色谱仪，自动化程度高，分析速度快，可以对上述任务进行有效的定性和定量分析，可以大大提高科研任务完成的效率和质量。 国内同类高效液相色谱仪，没有四元梯度淋洗功能、检出限、灵敏度，自动化等方面，不能满足本单位检测工作的需求，需要购置进口气相色谱仪。 盖 章 年 月 日 |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 拟采购产品名称 | 四元梯度高效液相色谱仪 |
| 拟采购产品金额 | 50.00万元（二元35.00万） |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1. 中国境内无法获取： |  |
| □2. 无法以合理的商业条件获取： |  |
| √3. 其他： |  |
| 原因阐述： 受-----------的委托，对四元梯度高效液相色谱仪进行进口产品的采购论证，经过采购方市场调研，采购进口产品理由如下: - 国外产品技术成熟，功能和数据库完善，可以满足科研需求. |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 法律专家 经对采购方提供的相关资料进行审查，采购该仪器符合我国相关法规政策规定。建议购置进口设备。 专家签字： 技术职称：高级律师 2012年 月 日 技术专家1 四元梯度高效液相色谱仪是--------为果树和蔬菜研究中内源激素、多糖、蛋白质等科研测试要求所进行的采购，拟进口设备在实际应用时，要求具有四元梯度程序、可以有效调节流动相配比，提高分离效果，而国内产品在多梯度淋洗技术方面难以满足工作需要。建议采购进口仪器。 专家签字： 技术职称：高级实验师 2012年 月 日 技术专家2 拟购高效液相色谱仪的延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化，可以使分析系统更稳定，数据重复性更好、分析结果更加准确。目前国产设备不能满足以上技术要求。建议采购进口设备。 专家签字： 技术职称：研究员 2012年 月 日 技术专家3 拟购设备的梯度淋洗模式，可以预编11种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型。能够更加科学地设定流动相配比，节约溶剂使用量，使分离效果更加理想。目前国产设备不能满足以上技术要求。建议采购进设备。 专家签字： 技术职称：研究员 2012年 月 日 技术专家4 拟购设备带有认证版系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。使分析结果更加权威和可靠。目前国产设备不能满足以上技术要求。建议购买进口设备。 专家签字： 技术职称：教授 2012年9月14日 |  |

注：《政府采购进口产品专家论证意见》后应附该产品论证专家名单表（附后