表1

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 激光共聚焦显微镜 |
| 采购项目金额 | 198万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 农业部作物有害生物综合治理重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 198万元 |
| 项目使用单位 |  |
| 项目组织单位 |  |
| 申 请 理 由 | 植物与病原、害虫互作的组织学观察和相关功能基因分析是植物保护研究的热点，也是研发防控技术的重要基础性工作，目前实验室现有的普通显微镜、荧光显微镜，只能进行一般的组织学平面观察，分辩率低，无法满足对植物病原与寄主植物互作的三维分析。激光共聚焦显微镜与传统光学显微镜相比，它具有更高的分辨率，实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图象等优点，是植物病害致病机理以及植物抗病机理研究的最有效工具，同时也可以用于昆虫取食相关的脑组织、神经组织以及中肠部位的亚细胞定位以及昆虫功能基因或者功能蛋白研究，通过昆虫基因敲除或者过量表达，在亚细胞结构水平验证基因或者蛋白上下游之间的相互关系，也可以检测并分析参与到某一个共同信号通路种的两个或者多个基因或蛋白的亚细胞共定位，通过昆虫发育关键基因的分析，开发害虫控制新技术。 目前实验室承担的多数项目涉及病原菌致病分析和寄主抗病抗虫机理研究，急需此类仪器，以推动相关研究。实验室还没有此类仪器。目前国内尚不能生产同类仪器，特申请购买该进口设备。 盖 章 年 月 日 |

表3

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 拟采购产品名称 | 激光共聚焦显微镜 |
| 拟采购产品金额 | 198万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 农业部作物有害生物综合治理重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 198万元 |
| 二、申请理由 |  |
| √1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： 该仪器主要用于组织切片、活细胞的荧光标记、三维图像重建分析研究；细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测等。该仪器的主要技术指标①系统激光器覆盖可见光及紫外光，激光强度反馈稳定。②荧光通道具有400～1300nm色差校正功能，每个通道扫描光切平面和厚度一致，并对所标记的荧光精确定位。③具有多通道同时高速扫的特性。④全电动研究型倒置荧光显微镜，配有硬件防漂移系统，由激光共聚焦扫描软件系统全自动控制。⑤配备有图象处理、数据分析、生物学等应用软件。 目前实验室承担的多数项目涉及病原菌致病分析和寄主抗病抗虫机理研究，急需此类仪器，以推动相关研究。实验室还没有此类仪器。目前国内尚不能生产同类仪器，因此需采购进口仪器，以满足科研需要。 |  |
| - 专家论证意见 |  |
| 法律专家： 对采购方提供的相关资料进行审查，该设备符合我国相关法规政策规定，且属于非限制进口仪器，建议采购进口设备。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家1： 该设备具有高质量的分辨率，精确度高，稳定性好，应用广泛，能实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图象等优点，可以满足对植物病原与寄主植物互作的三维分析，是植物病害致病机理研究的最有效工具。目前国内还不能生产此类功能仪器，建议采购进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家2： 该实验室承担的多项涉及病原菌致病分析和寄主抗病抗虫机理研究，急需此类仪器进行微观动态观察，以高质量的完成相关研究任务。该实验室现有设备不能完成以上研究任务，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家3： 该实验室承担的多项科研项目，检测任务涉及“组织切片、活细胞的荧光标记、细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测”等。目前国内还没有能够满足以上检测任务的设备，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家4： 该设备可用于昆虫取食相关的脑组织、神经组织以及中肠部位的亚细胞定位以及昆虫功能基因或者功能蛋白研究，是植物抗虫机理研究的最有效工具。国内没有满足以上需求的仪器，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 |  |

注：《政府采购进口产品专家论证意见》后应附该产品论证专家名单表（附后）